|  | Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów Tel. 0/prefix/68 385-24-07 Fax 0/prefix/68 385-23-70 BZ WBK S.A. I O/Sulechów 22 10901580 0000 0000 58050470 NIP 973-07-12-918 REGON 977922651 KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Kapitał zakładowy: 34’561’000,00 zł |
| --- | --- |

Jaskość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

SUW Klępsk – IV kwartał 2020 r.

| Parametr | Jednostka | Wymagania* | SUW Sulechów |
| --- | --- | --- | --- |
| Badania fizykochemiczne |
| Temperatura | oC |  | 10,1 |
| Barwa | mg Pt/l | akceptowalna - zalecany zakres wartości do 15 | <5 |
| Mętność | NTU | akceptowalna - zalecany zakres wartości do 1 | 0,49 |
| pH |  | 6,5-9,5 | 7,6 |
| Przewodność elektryczna właściwa w 25oC | µS/cm | 2500 | 665 |
| Zapach |  | Akceptowalny | <1 |
| Smak |  | Akceptowalny | <1 |
| Badania mikrobiologiczne |
| Liczba Escherichia coli | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| Liczba bakterii grupy coli | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22OC | jtk/1 ml | bez nieprawidłowych zmian1) | 0 |

* wymagania zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

˂ należy interpretować jako nie wykryto

1) zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej

- 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

Woda pochodząca z SUW Sulechów jest wodą bezpieczną dla zdrowia ludzkiego.

Parametry fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne wody, odpowiadają warunkom

stawianym wodzie do picia, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz. U. 2017 poz. 2294).